附件1

泉州市安全生产督导检查发现问题“四个清单”

**（第一组督导鲤城区，指导检查时间：2023年中秋国庆期间）**

| **序号** | **排查清单** | **隐患清单** | | **整改清单** | | | **责任清单** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题隐患** | **突出问题或重大隐患** | **整改措施** | **销号情况** | **制度措施** | **整改**  **责任** | **责任领导** |
| 1 | 百源路兴源古厝餐厅 | 1.管道燃气球阀故障；  2.管道燃气闸阀无法正常关闭，锈蚀严重；  3.用餐场所灭火器配置不足；  4.缺少疏散指示标识；  5.一个用气场所没有燃气泄漏报警装置。 | 1. 管道燃气球阀故障； 2. 管道燃气闸阀无法正常关闭，锈蚀严重； |  |  |  |  |  |
| 2 | 华侨大厦 | 1.厨房有一处未使用的燃气管道接口未封堵。  2.厨房下班时间，有两处燃气管道阀门未关闭。  3.厨房有一处阀门锈蚀十分严重。 | 厨房有一处阀门锈蚀十分严重。 |  |  |  |  |  |